Université des Sciences et de la Technologie d’Oran « MB »

  Faculté de Chimie                                                                                Techniques d’analyse                      

        L3 GP                                                                                                         2025-2026

Fiche TD N° 3 « Chromatographie »
CCM –  CPG – HPLC
Exercice 1 : 
Sur une plaque CCM en silice, nous effectuons les dépôts de quatre solutions dans le dichlorométhane : l’eugénol (E), l’acétate d’eugényle (O), l’essence de girofle (C) et l’essence de giroflier (F) L’éluant est le toluène. Après révélation, nous obtenons le chromatogramme donné par la figure ci- après.

1- Discuter la composition des deux essences (C) et (F).

[image: image2.emf]2- Indiquer, parmi les deux composés (E) et (O), celui qui est le plus polaire dans l’éluant utilisé. Justifier votre réponse. Calculer son rapport frontal.
Exercice 2 : 

Les mycotoxines sont des molécules toxiques libérées par les moisissures. L’analyse par CPG des deux mycotoxines, nivalénol et déoxynivalénol, conduit à :

	Colonne capillaire : 10 m x 0.53 mm
	Température : 260°C

	Débit : 1.2 ml/mn, Vitesse linéaire : µ = 544.2 cm/min
	Gaz vecteur N2, Détecteur FID

	ω( nivalénol) = 0.167 min
	ω(deoxynivalénol) = 0.176

	tr ( nivalénol) =  3.9 min
	tr (deoxynivalénol) = 4.1 min


1- Calculez le temps mort (min) et le volume mort (mL).
2- Calculez le facteur de sélectivité α entre les deux solutés analysés.
3- Calculez le facteur de  résolution Rs dans ces conditions d’analyse. Discuter.
4- Quelle colonne, de même diamètre et même phase stationnaire, faudrait-il-utiliser pour obtenir la séparation du nivalénol et du déoxynivalénol avec une résolution de 1,5. Rs est proportionnel à la racine de L (L étant la longueur de la colonne). 
Exercice 3 : 

Les conditions opératoires pour une analyse chromatographique sont les suivantes :
	Longueur de la colonne : 10cm
	Température : 20°C

	Débit : 1ml/mn
	Teneur en méthanol : 35% 

	Pression en tête de la colonne : 69 105Pa
	Temps mort : 41s


Le tableau des résultats est le suivant :

	Nom du soluté
	Largeur à la base ω (s)
	Temps de rétention réduit tr’(s)

	Uracile (a)
	10,9
	28

	Phénol(b)
	13,1
	141


1- Donner  le type de cette chromatographie.

Calculer :

2- les temps de rétention tr.

3- le nombre de plateaux théoriques Nth en cm et en µm.
4-  la hauteur équivalente aux plateaux théoriques Hept.
5- le facteur de séparation α et le facteur de résolution Rs.
Exercice 4 : 
Le chromatogramme de la nicotine a été obtenu dans les conditions suivantes (CPG, colonne remplie, dimensions de la colonne : longueur 183 cm x 2 mm (diamètre intérieur).
Débit de la phase mobile : 20 ml/min.

Quantité injectée : 1μL.
Four : 200°C. Temps de rétention de la nicotine = 3,20 mn.
Four : 180°C. Temps de rétention de la nicotine = 6,60 mn.
1- Calculer la vitesse linéaire en cm/sec de la phase mobile dans la colonne.
2- En déduire le temps mort de cette analyse.

3- Calculer le temps de rétention de la nicotine à 160°C.

4- Peut-on éluer la nicotine en 1mn, sachant que la température limite d’utilisation de la colonne est de 250°C.

5- Le pic de la nicotine a une largeur à mi-hauteur (demi-hauteur) de 10 sec. Calculer le nombre de plateaux théoriques Nth  et  la hauteur équivalente aux plateaux théoriques Hept.
***************************
Rappel du cours 

[image: image1.png]I'aire comprise entre -2 et +2
vaut 95,4% de l'aire totale
comprise entre la courbe et
Taxe des x





ω : Largeur à la base mesurée à 13.5% de la hauteur du pic.

δ : Largeur du pic à la mi hauteur, mesurée à 50%.

σ: Ecart type, c’est la demi largeur mesurée à 60.6% de la hauteur du pic.
· L’efficacité de la colonne est calculée par le nombre de plateaux théoriques :
Nth = (tr/σ)2,  Nth = 16(tr/ω)2, Nth = 5.54 (tr/δ)2

· La hauteur équivalente à un plateau  théorique est calculée par la relation :

HEPT = L / Nth











